WNIOSKODAWCA/INWESTOR

Imię i nazwisko/nazwa firmy/dane pełnomocnika                                       _________________dn.___________

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Trzebiatów Spółka z o. o.

Chełm Gryficki 7, 72-320 Trzebiatów, NIP 8571874050, REGON 320451195

Nr Nabywcy

Adres zamieszkania/siedziba firmy

Adres korespondencyjny

Pesel/Nr dowodu osobistego/NIP/KRS

Telefon kontaktowy                             Adres e-mail

ZGŁOSZENIE ZAMIARU ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

DANE WYKONAWCY:

Nazwa:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Adres siedziby:

__________________________________________________________________________________________

nr telefonu: ___________________________ adres e-mail: _________________________________________

NIP:     lub KRS:

DANE KIEROWNIKA ROBÓT:

Imię: ___________________________ Nazwisko: _________________________________________________

Numer uprawnień: __________________________________________________________________________

nr telefonu: ___________________________ adres e-mail: _________________________________________

Powyższe dane będą służyły do kontaktowania się z Inwestorem w zakresie wydawani zgody na rozpoczęcie inwestycji.

DANE INWESTYCJI:

Zgłaszam zamiar rozpoczęcia inwestycji w:

Miejscowość _____________________________________, ulica _________________________________, nr budynku ______________________________, nr działki/działek ________________________________

obręb _____________________________ nr Księgi Wieczystej ___________________________________.

Inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z dokumentacją techniczną uzgodnioną ze Spółką, data uzgodnienia: _______________________________________________________________________________

INWESTYCJA DOTYCZY:

| - przyłącza wodociągowego | - przyłącza kanalizacyjnego |
| --- | --- |

| - przyłącze do celów budowy | - przyłącze do celów budowy |
| --- | --- |
| - przyłącze do projektowanego budynku | - przyłącze do projektowanego budynku |
| - przyłącze do istniejącego budynku | - przyłącze do istniejącego budynku |
|  | - przyłącze I etap |

liczba przyłączy ______________ szt.                  liczba przyłączy ______________ szt.

liczba wodomierzy ____________ szt.	        w tym:

| - montaż drugiego wodomierza | - przyłącze sanitarne ________ szt. |
| --- | --- |
| - montaż wodomierza o zwiększonej wydajności | - przyłącze ogólnospławne ________________________ szt. |
|  | - przyłącze deszczowe _______szt. |
|  | - inne ____________________ szt. |

Jednocześnie oświadczam, że nieruchomość posiada przyłącze:

- wodociągowe, na które zawarta jest umowa nr __________________________________________

- kanalizacyjne, na które zawarta jest umowa nr ___________________________________________

SPOSÓB ODBIORU POWIADOMIENIA O ZGODZIE LUB BRAKU ZGODY NA ROZPOCZĘCIE INWESTYCJI:

Inwestor wskazuje, że powiadomienie o wydaniu zgody lub braku zgody na rozpoczęcie budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego:

- odbierze osobiście w Dziale Obsługi Klienta ZWiK „Trzebiatów” Sp. z o.o.

- należy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ________________________ __________________________________________________________________________________

- należy wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: ____________________________ __________________________________________________________________________________

ZAŁĄCZNIKI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

W załączeniu przekazuję kserokopie:

| - wypisu z KW | - aktu notarialnego | - postanowienia sądowego |
| --- | --- | --- |
| - wypisu z rejestru gruntów | - umowy najmu/dzierżawy | - decyzji o nadaniu lub zmianie adresu nieruch. |
| - aktualnego pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Inwestora |  |  |
| - wniosek o likwidację przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego |  |  |
| - dokumentu potwierdzającego nadanie kierownikowi robót uprawnień budowlanych w specjalności instalacji wod. – kan. (w przypadku podjęcia współpracy ze Spółką po raz pierwszy) |  |  |
| - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych |  |  |
| - zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa |  |  |
| - inne dokumenty ____________________________________________________________________ |  |  |

OŚWIADCZENIE INWESTORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Inwestor oświadcza, że:

- Podane powyżej informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia zgłoszenia w Spółce.

- Działa za wiedzą i zgodą współwłaścicieli.

- Jest wyłącznie odpowiedzialny z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich związanych z budową przyłącza, a także za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z jego budową, jak również powstałe wskutek niezgodności ze stanem faktycznym lub prawnym oświadczeń złożonych Spółce przez inwestora. W przypadku skierowania do Spółki jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, inwestor zobowiązuje się je zaspokoić w całości, a gdyby roszczenia te zostały zaspokojone przez Spółkę, zobowiązuje się, w terminie do siedmiu dni od otrzymania wezwania, zwrócić Spółce zapłacone z tego tytułu należności i wszelkie poniesione przez Spółkę koszty z tym związane.

- Pozyska niezbędne zgody/decyzje wymagane przepisami prawa na wykonanie/umieszczenie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego na terenie nie należącym do inwestora.

- Rozpoczęcie budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego nie nastąpi przed otrzymaniem od Spółki powiadomienia o wydaniu zgody na rozpoczęcie inwestycji.

- Wykona przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne w terminie dwunastu miesięcy od daty wydania zgody na rozpoczęcie inwestycji. W przypadku braku realizacji i zakończenia inwestycji w ww. terminie zgoda Spółki na rozpoczęcie budowy straci ważność.

- Pobór wody z sieci miejskiej nastąpi dopiero po zamontowaniu na nowo wybudowanym przyłączu wodociągowym, przez pracowników Spółki, wodomierza głównego oraz podpisaniu przez przedstawicieli Spółki protokołów kontroli i odbioru technicznego przyłącza wodociągowego. Odprowadzenie ścieków do sieci miejskiej będzie możliwe dopiero po uzyskaniu podpisanych przez przedstawicieli Spółki protokołów kontroli i odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego. W przypadku użytkowania przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego bez spełnienia ww. warunków przyłącze zostanie zakwalifikowane jako nielegalne i Spółka podejmie działania zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz art. 28 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

_______________________________

Podpis Wnioskodawcy/Inwestora

WYKONANIE I ZGŁOSZENIE PRZYŁĄCZA DO ODBIORU

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Wykonawca przygotowuje i przedstawia inspektorowi nadzoru do odbioru przyłącze wybudowane według wydanych warunków przyłączenia, uzgodnionej dokumentacji technicznej przyłącza oraz obowiązujących przepisów prawa i norm w następujący sposób.

Przyłącze wodociągowe:

- po ułożeniu rur w wykopie, przed zasypaniem wykonawca zgłasza przyłącze do odbioru; wykop powinien być zabezpieczony i odwodniony, zgodnie z normami i dokumentacją techniczną;

- kontrola przyłącza wodociągowego odbywa się na otwartym wykopie przed wcinką do sieci wodociągowej;

- przyłącze wodociągowe jest ułożone na zagęszczonej podsypce o odpowiedniej, widocznej grubości warstwy;

- przyłącze wodociągowe przygotowane jest do wykonania próby szczelności zgodnie z wymaganiami normy i posiada założony manometr;

- po wykonaniu i odbiorze próby szczelności przez inspektora nadzoru wykonawca przygotowuje stanowisko do dezynfekcji przyłącza;

- po wykonaniu dezynfekcji przyłącza inspektor nadzoru zezwala na wykonanie wcinki do sieci wodociągowej;

- wykonawca zgłasza gotowość inspektorowi nadzoru do wykonania wcinki przez Spółkę po zajęciu terenu, przygotowaniu i zabezpieczeniu wykopu, materiał niezbędny do wykonania wcinki nowego przyłącza zapewnia wykonawca;

- w dniu wykonania wcinki pracownicy Spółki zakładają wodomierz główny na przyłączu wodociągowym;

- w ciągu trzech dni od założenia wodomierza wykonawca zobowiązany jest zasypać przyłącze oraz zagęścić grunt, prawidłowość zagęszczenia gruntu musi zostać udokumentowana przez uprawnionego geologa w terminie trzech miesięcy od daty podpisania protokołu kontroli i odbioru technicznego przyłącza wodociągowego;

- w przypadku przyłącza włączanego na trójnik z koniecznością przecięcia przewodu wodociągowego, pracownicy Spółki dopuszczają przyłącze do użytkowania poprzez otwarcie zasuwy domowej wyłącznie po otrzymaniu pozytywnych wyników badań bakteriologicznych próbki wody pobranej z przyłącza po wcince do sieci wodociągowej;

- szczegółowy zakres działań związanych z odbiorem określa protokół kontroli i odbioru technicznego przyłącza wodociągowego;

- w przypadku konieczności likwidacji starego przyłącza wodociągowego inwestor składa wniosek o likwidację przyłącza wodociągowego, dołączając kopię mapy zasadniczej z zaznaczonym przyłączem do likwidacji;

- po wykonaniu wcinki i założeniu wodomierza inwestor i wykonawca podpisują protokół kontroli i odbioru technicznego przyłącza wodociągowego, a inspektor nadzoru potwierdza zgodność wykonania przyłącza z wydanymi przez Spółkę warunkami technicznymi i uzgodnioną przez Spółkę dokumentacją techniczną.

Przyłącze kanalizacyjne:

- budowę przyłącza kanalizacyjnego wykonawca rozpoczyna od wykonania wcinki do sieci kanalizacyjnej;

- wykonawca zgłasza do inspektora nadzoru gotowość do wykonania wcinki;

- przyłącze kanalizacyjne jest ułożone na zagęszczonej podsypce o odpowiedniej widocznej grubości warstwy;

- po ułożeniu rur w wykopie, przed zasypaniem wykonawca zgłasza przyłącze do kontroli;

- kontrola przyłącza kanalizacyjnego odbywa się na otwartym wykopie;

- po kontroli ułożenia i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru zgodności wykonania przyłącza z uzgodnioną dokumentacją techniczną – wykonawca dokonuje zasypki i zagęszczenia gruntu (jeśli budowa przebiega na odcinku od kanału ulicznego do granicy nieruchomości – prawidłowość zagęszczenia gruntu musi zostać udokumentowana przez uprawnionego geologa w terminie trzech miesięcy od daty podpisania protokołu kontroli i odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego);

- wykonawca zgłasza odbiór przyłącza kanalizacyjnego do inspektora nadzoru, po czym Spółka dokonuje monitoringu przyłącza – pozytywny wynik monitoringu jest podstawą do odbioru przyłącza i podpisania protokołu odbioru przyłącza kanalizacyjnego;

- w przypadku likwidacji starego przyłącza kanalizacyjnego inwestor składa wniosek na likwidację przyłącza kanalizacyjnego, dołączając kopię mapy zasadniczej z zaznaczonym przyłączem do likwidacji;

- w przypadku negatywnego wyniku monitoringu wykonawca zobowiązany jest do ponownego odkrycia przyłącza, wykonania naprawy i ponownego zgłoszenia przyłącza do odbioru;

- po pozytywnym wyniku monitoringu inwestor i wykonawca podpisują protokół kontroli i odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego, a inspektor nadzoru potwierdza zgodność wykonania przyłącza z wydanymi przez Spółkę warunkami technicznymi i uzgodnioną przez Spółkę dokumentacją techniczną.

Przygotowanie dokumentów powykonawczych:

- Wykonawca zgłasza przyłącze do odbioru z kompletem wypełnionych dokumentów powykonawczych, w skład których wchodzą:

1) szkic powykonawczy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego – trzy egzemplarze;

2) szkic geodezyjny przyłącza wykonany przez uprawnionego geodetę.

- Inwestor, w celu otrzymania egzemplarza oryginału protokołu kontroli i odbioru technicznego przyłącza wodociągowego lub protokołu kontroli i odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego, przekaże Spółce:

1) oryginał powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego i wcinki; 2) protokół zagęszczenia gruntu w pasie prowadzonych robót - co zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru dokumentów przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

Powyższe dokumenty zostaną dostarczone przez inwestora w terminie trzech miesięcy od daty podpisania protokołu kontroli i odbioru technicznego przyłącza wodociągowego lub protokołu kontroli i odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego.

Odpowiedzialność Inwestora:

- Inwestor jest wyłącznie odpowiedzialny z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich związanych z budową przyłącza, a także za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z jego budową, jak również powstałe wskutek niezgodności ze stanem faktycznym lub prawnym oświadczeń złożonych Spółce przez inwestora. W przypadku skierowania do Spółki jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, inwestor zobowiązuje się je zaspokoić w całości, a gdyby roszczenia te zostały zaspokojone przez Spółkę, zobowiązuje się, w terminie do siedmiu dni od otrzymania wezwania, zwrócić Spółce zapłacone z tego tytułu należności i wszelkie poniesione przez Spółkę koszty z tym związane.

- Strony uznają za skutecznie doręczoną wszelką korespondencję kierowaną przez Spółkę do inwestora lub wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

_______________________________				                 _______________________________

Miejscowość, data					      Podpis Wnioskodawcy/Inwestora

## Klauzula informacyjna – odbiorcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów 
Sp. z o.o.

Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług wodociągowo-kanalizacyjnych, prowadzenia rozliczeń, obsługi zgłoszeń i reklamacji oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy,

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny ciążący na Administratorze,

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz zgodnie z obowiązującą w Spółce instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz inne prawa przewidziane przepisami RODO.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. jest Joanna Pilch, kontakt: iodo@zwiktrzebiatow.pl. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Administrator nie stosuje wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa 
w art. 22 RODO.

Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższymi informacjami, są one dla mnie jasne, czytelne i zrozumiałe, w szczególności mam pełną świadomość, kto jest administratorem moich danych osobowych oraz w jakim celu będą one przetwarzane.

_______________________________

(data i podpis)